4










УТВЕРЖДЕНО
                                                                      постановлением Главы администрации   

                                                                      города Байконур

                                                                      от  07 апреля 2017 г.  №         83

ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                  об организации содержания сетей наружного освещения улиц, парков, скверов, пляжных зон и территории городского кладбища, а также сетей внутриквартального освещения, оплачиваемых за счет средств бюджета города Байконур

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет организацию содержания сетей наружного освещения улиц, парков, скверов, пляжных зон и территории городского кладбища, а также сетей внутриквартального освещения, оплачиваемых за счет средств бюджета города Байконур (далее – организация содержания сетей наружного освещения города Байконур), а также полномочия администрации города Байконур в организации и содержании сетей наружного освещения. 
1.2. Финансирование содержания сетей наружного освещения города Байконур осуществляется за счет средств бюджета города Байконур.
1.3. Организация содержания сетей наружного освещения города Байконур выполняется в соответствии с:

Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»                (с изменениями);
Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»,        утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от            11 октября 1993 г. № 221;

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55706-2013 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы», утвержденым Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 08 ноября 2013 г. № 1360-ст;

Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861                              (c изменениями);

Указаниями по эксплуатации установок освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов, утвержденными приказом Минжилкомхоза РСФСР от 12 мая 1988 г. № 120;

Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2013 г. № 6;

Правилами устройства электроустановок, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20 мая 2003 г. № 187;

Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003 г. № 229; 

СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95», утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации             от 27 декабря 2010 г. № 783;

СН 541-82 Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов, утвержденная приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 14 января 1982 г. № 13;

иными нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность в области организации содержания сетей наружного освещения. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия:

сети наружного освещения города Байконур — осветительные приборы   наружного освещения (светильники), предназначенные для освещения улиц, пешеходных тротуаров, площадей, парков, скверов, проездов, остановок и внутриквартальных территорий; воздушные и кабельные распределительные линии, опоры (железобетонные и металлические), устройства автоматического управления уличным освещением и освещением внутриквартальных территорий; 

обслуживающая организация — юридическое лицо, уполномоченное Главой администрации города Байконур на выполнение видов работ по содержанию сетей наружного освещения города Байконур;

балансодержатель — юридическое лицо, за которым закреплены в установленном законодательством Российской Федерации порядке сети наружного освещения города Байконур.

1.5. Организация содержания сетей наружного освещения города Байконур осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства Управления городского хозяйства администрации города Байконур. 

2. Организация содержания сетей наружного освещения города Байконур

2.1. Содержание сетей наружного освещения города Байконур включает в себя комплекс мероприятий, направленных на обеспечение поддержания  нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения и заданных режимов их работы, на обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, на предотвращение их преждевременного износа как при нормальном режиме эксплуатации под воздействием внешней среды, так и при его нарушении, в том числе:

ежедневный осмотр устройств сетей наружного освещения города Байконур для своевременного выявления неисправностей и иных несоответствий требованиям нормативно-правовых актов по содержанию сетей наружного освещения;

устранение неисправностей отдельных элементов, сетей наружного освещения города Байконур по мере необходимости;

мероприятия по текущему ремонту оборудования сетей наружного освещения города Байконур, их очистки, мойки, окраски по мере необходимости с учетом технического и эстетического состояния данных объектов, но не реже одного раза в год;

приемку выполненных работ по ремонту сетей наружного освещения города Байконур. 

2.2. Включение сетей наружного освещения производится при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк, а отключение — при ее повышении до 10 лк.

2.3. Используемые в осветительных установках оборудование и материалы должны соответствовать требованиям стандартов и техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, а также соответствовать требованиям в сфере энергосбережения и условиям окружающей среды.

2.4. Содержание и ремонт сетей наружного освещения города Байконур осуществляет обслуживающая их организация. Обслуживающая организация несет ответственность за исправное, безопасное состояние и удовлетворительный внешний вид всех элементов и объектов наружного освещения города Байконур.

3. Полномочия администрации города Байконур в организации содержания сетей наружного освещения города Байконур

3.1. Администрация города Байконур обеспечивает организацию содержания сетей наружного освещения города Байконур:

принимает правовые акты, в том числе планы и программы по содержанию сетей наружного освещения города Байконур;

согласовывает работы обслуживающей организацией по содержанию сетей наружного освещения города Байконур.

3.2. В рамках организации содержания сетей наружного освещения города Байконур отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления городского хозяйства администрации города Байконур, осуществляет следующие функции:

утверждает сметы на выполнение работ обслуживающей организации по содержанию сетей наружного освещения города Байконур;

осуществляет контроль содержания сетей наружного освещения города Байконур.

3.3. Все работы по содержанию сетей наружного освещения города Байконур согласовываются с отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления городского хозяйства администрации города Байконур. 
_________________________
